РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧУФАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18.03.2021                    						                         № 12

Экз.___

р.п. Чуфарово

Об утверждении  Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района Ульяновской области

Рассмотрев на публичных слушаниях 05.03.2021 года,  проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района Ульяновской области на 2021-2025 годы, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 16.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  и руководствуясь ст. 8.  Устава муниципального образования Чуфаровское городское поселение Совет депутатов муниципального образования Чуфаровское городское поселение решил.

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района Ульяновской области, согласно приложению.

2. Решение совета депутатов от 01.03.2018 № 3 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чуфаровское городское поселение на 2018-2020 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на следующий день после обнародования,  и распространяет свое действие на отношения возникшие с 01.01.2021 года.

Глава

муниципального образования

Чуфаровское городское поселение                                             М.Ф. Большакова

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

муниципального образования

Чуфаровское  городское поселение

от 18.03.2021 № 12

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чуфаровское городское поселение

Вешкаймского района

Ульяновской области»

р.п. Чуфарово

2021 год

Паспорт программы

| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чуфаровское городское поселение Вешкаймского района Ульяновской области» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальной образований». |
| 3 | Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования Чуфаровское городское поселение |
| 4 | Разработчики программы | Администрации муниципального образования Чуфаровское городское поселение |
| 5 | Руководитель программы | Глава администрации МО Чуфаровское городское поселение |
| 6 | Исполнители программы | Администрация муниципального образования Чуфаровское городское поселение |
| 7 | Цели и задачи программы | Создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений |
| 8 | Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы рассчитана на срок 2021-2025 годы. |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Чуфаровское городское поселение — 6725 тыс. руб., в том числе местный бюджет 2725,0 т.р. 2021 год – 2810,0 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 110,0 т.р; 2022 год – 1885,0 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 585,0 т.р.; 2023 год – 945,0 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 945,0 т.р.; 2024 год – 590,0 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 590,0 т.р.; 2025 год – 495,0 тыс. руб.в т.ч. местный бюджет – 495,0 т.р. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |
| 10 | Основные ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение доли населения, обеспеченной питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителю; - создание благоприятных условий для снижения социальной напряжённости среди населения; - улучшение экологической ситуации. |

_____________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В состав муниципального образования

Чуфаровское городское поселение

входят 3 населенных пунктов:

р.п. Чуфарово – административный

центр; с. Березовка, п. Забарышский

Численность населения  муниципального образования Чуфаровское городское поселение составляет две тысячи человек.

Поселение имеет развитую транспортную сеть. В его центральной части, через станции р.п.Чуфарово- р.п.Вешкайма-  проходит ветка Ульяновск – Москва Куйбышевской железной дороги. По территории поселения  проходит  асфальтированная трасса областного значения Урено-Карлинское – Чуфарово – Вешкайма – Барыш и Саранск – Сурское- Ульяновск.

Через поселение проходят высоковольтные линии электропередач уровнем напряжения 500, 220 и 110 кВ,  газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

В поселении  газифицировано более 85% жилья и объектов социальной сферы.

Связь осуществляют филиалы: ОАО «РосТелеком» Ульяновский филиал Ишеевский районный узел электросвязи, сотовые операторы Билайн, Мегафон, МТС и Ростелеком.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  в части теплоснабжения муниципального образования

ЧУФАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

2.1.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Отопление объектов социальной сферы  и жилищного фонда муниципального образования осуществляется двумя газовыми  котельными, из них одна квартальная по ул. Спортивной в р.п. Чуфарово, вторая по ул. Заводская (ФАП и ДШИ). Котельные введены в работу в 2018 году принадлежат ОГКП  «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

Существующие теплосети требуют капитального ремонта, а часть полной замены. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к нерациональным потерям тепловой энергии.

Задачи:

В целях  оптимизации расходов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- требуется заменить 3,7 км. теплосетей.

2.1.1. Характеристика системы теплоснабжения

| Наименование теплоисточника | Правовой статус | Эксплуатирующая организация | Марка котлов |  | Год монтажа котлов/ Послед-ний год капремонта котлов/ |  | Мощность котельной |  |  | Присоединенная тепло-вая нагрузка Гкал/ час | Вид топлива | Тариф на тепло-вую энер-гию, в 2015 г, руб. | Отапливаемая сфера (соц. сф., жил.фонд, произв.) | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальная Гкал/ час |  | номинальная Гкал/ час |  |  |  |  |  |
| Теплоисточники отапливающие объекты социальной сферы и жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Чуфарово, ул. Спортивная | Обл. | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области | Bosch UT-L24 | 2018 |  | 5 |  | 4 |  | 2,5 | газ | 2111.05 | соц.сф.,жилфонд | 3.0 |
| р.п. Чуфарово, ул. Заводская | Обл. | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области | RS-H300 | 2018 |  | 4,74 |  | 3,24 |  | 1,31 | газ | 1653,18 | соц.сф | 0.7 |

2.1.2. Структура представления коммунальных услуг (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Организацией, снабжающей р.п. Чуфарово тепловой энергией, является ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

2.1.3. Балансы мощности и ресурса

Потребление тепловой энергии р.п. Чуфарово в 2020 г. составляет1833,116 Гкал.

Значительная величина потерь тепловой энергии обуславливается значительным износом тепловых сетей.

Баланс производства и потребления тепловой энергии в р.п. Чуфарово

| № | Показатели, Гкал | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1317,298 |
| 2 | Бюджетные и прочие | 515,818 |

2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

Объем поставки тепловой энергии по приборам учета в р.п. Чуфарово составляет 47%, 15% жилого фонда многоквартирных домов пользуются индивидуальными газовыми котлами.

2.1.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты  мощности

Услугами теплоснабжения население обеспечено в полном объеме. 	Планируется ремонт и замена  теплосетей.

Предусмотрено развитие децентрализованной системы теплоснабжения, с использованием индивидуальных бытовых газовых котлов.

2.1.6. Надежность работы системы

По данным ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» за 2018-2020  года в котельных аварийных ситуаций не было. На тепловых сетях зафиксировано более 6 порывов.

В целях повышения надежности теплоснабжения потребителей необходимо проведение реконструкции тепловых сетей.

2.1.7. Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

2.1.8. Воздействие на окружающую среду

Фоновое загрязнение воздуха по данным Ульяновского центра по гидрометеорологии находится  в пределах установленных норм. По отдельным веществам (СО, формальдегид) концентрация достигает 50-70 % от ПДК.

2.1.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Основными статьями затрат являются затраты по статьям: «Топливо на технологические цели», «Оплата труда», «Общеэксплуатационные расходы». За анализируемый период удельный вес статей затрат по теплоснабжению существенно не изменялся. Наибольшую долю в структуре себестоимости за данный период составили статьи затрат «Топливо на технологические цели», наблюдается увеличение удельного веса данной статьи.

Удельный вес статьи «Топливо на технологические цели» в 2020 году составил 52,3%;

Удельный вес статьи затрат «Оплата труда» в 2015 году составил 22,8%;

Удельный вес статьи затрат «Общеэксплуатационные расходы» 1,9%.

2.1.10. Финансовый анализ организации, предоставляющей услугу теплоснабжения.

Данные о результатах финансового состояния ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», свидетельствуют о недостаточной финансовой устойчивости организации, об отсутствии достаточного объема денежных средств, необходимых для погашения текущих обязательств.

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе.

Анализ систем теплоснабжения р.п. Чуфарово  выявил следующие технические и технологические проблемы:

-  значительный износ сетей теплоснабжения.

Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к нерациональным потерям тепловой энергии.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей.

Обеспеченность приборами учета тепловой энергии в  учреждениях бюджетной сферы р.п. Чуфарово  50%.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Чуфаровское городское поселение планируется установка индивидуальных газовых котлов в многоквартирных домах, и переход на газовое отопление Чуфаровского ЦГДК.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования

Чуфаровское  городское поселение.

3.1. Структура представления коммунальных услуг (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы).

Организацией, снабжающей население муниципального образования Чуфаровское городское поселение  питьевой водой, является МКП «Комхоз», оказывающий услуги водоснабжения в следующих населенных пунктах: р.п. Чуфарово, с. Березовка, п.Забарышский.

МКП «Комхоз» заключает договоры с потребителями и осуществляет расчеты с ними через ООО «РИЦ Регион».

3.2. Характеристика системы водоснабжения.

Основными источниками водоснабжения населённых пунктов на территории Чуфаровского городского поселения  служат   артезианские скважины.  Качество воды  удовлетворительное.

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

Централизованным водоснабжением обеспечены все населенные пункты   муниципального образования.

Анализ состояния системы водоснабжения в муниципальном образовании Чуфаровское городское поселение:

- годовой объем водопотребления по муниципальному образованию составляет 125,6 тыс. куб. м., все населенные пункты обеспечены централизованной услугой водоснабжения. Протяженность магистральных и внутрипоселковых водопроводов составляет 25 км. Источниками водоснабжения являются: артезианские скважины 6 шт.

Технические характеристики водозаборных сооружений

| Наименование источника | Тип насоса | Производительность м3/ч | Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 ул.Труда р.п. Чуфарово № 157 | ЭЦВ | 25 | асинхронный | 13 | 3000 |
| Скважина №2 ул. Труда в р.п. Чуфарово № 159 | ЭЦВ | 25 | асинхронный | 11 | 3000 |
| Скважина №3 ул. Труда № 158 | ЭЦВ | 25 | асинхронный | 13 | 3000 |
| Скважина №4 ул. Карсунская № 29273 | ЭЦВ | 16 | асинхронный | 8 | 3000 |
| Скважина № 5 с. Березовка № 1684 | ЭЦВ | 16 | асинхронный | 8 | 3000 |
| Скважина №6 п.Забарышский № 1196 | ЭЦВ | 10 | асинхронный | 6 | 3000 |

Годовой расход воды на различные нужды и необходимые свободные напоры на вводах к объектам водопотребления составляет 1010 тыс. куб.

Проблемы:

- износ водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности составляет 90 %;

- подземные водозаборы в летний период не в полном объеме обеспечивают потребителей питьевой водой;

- энергоёмкое оборудование водозаборов устарело и приводит к большим затратам;

- технологические потери воды составляют 64 %;

- средств, собираемых муниципальным предприятиям  за потребленную воду недостаточно для ведения качественных ремонтных работ. Все поступающие денежные средства идут на оплату за потребленную электроэнергию.

3.3. Балансы мощности ресурса

| Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт |  |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 21,2 | 22,2 |  |
| Отпущено всего в сеть | тыс. м3 | 90,2 | 91,2 |  |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 |  |
| Реализовано потребителям | тыс. м3 | 69,0 | 69,0 |  |
| Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 54,0 | 54,0 |  |
| Бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 14,2 | 14,2 |  |
| Предприятия иной формы собственности | тыс. м3 | 0,8 | 1,2 |  |

3.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта

В настоящее время приборами учёта воды обеспечены 75% потребителей услуг водоснабжения муниципального образования Чуфаровское городское поселение.

3.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Водоснабжение потребителей муниципального образования Чуфаровское городское поселение  осуществляется от подземных водозаборов. Данные по зонам действия источников ресурсов приведены в таблице.

Зона действия источников ресурсов

| Наименование | Тип | Потребители | Проектная производи-тельность, м3/час | Фактическая производи-тельность, м3/час | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Чуфарово | ЭЦВ | Население, учреждения социальной сферы и промышленные потребители | 75 | 63 | отсутствует |
| р.п.. Чуфарово | ЭЦВ | Население и учреждения социальной сферы | 16 | 16 | имеется |
| с. Березовка | ЭЦВ | Население и учреждения социальной сферы | 16 | 12 | отсутствует |
| п. Забарышский | ЭЦВ | Население | 10 | 10 | отсутствует |

3.6. Надежность работы системы

По данным предприятия износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Общая протяженность  сетей  питьевого водоснабжения в муниципальном образовании Чуфаровское городское поселение составляет 25 км. Протяженность сетей, требующих замены во всех населенных пунктах поселения составляет 22,0 км.

Все сети водоснабжения имеют значительный износ, потери воды в централизованных системах водоснабжения в р.п. Чуфарово  в настоящее время составляют 64%. Замена и реконструкция сетей  приведет к снижению потерь. Обеспечение потребителей водой является бесперебойным, 24 часа в сутки. Фактический срок службы основного оборудования р.п. Чуфарово  превышает нормативный.  Необходима замена сетей  и реконструкция объектов  водоснабжения.

3.7. Качество поставляемого ресурса

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, приказа Роспотребнадзора от 28 декабря 2012 года №1204 по следующим показателям: органолептические, санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и  радиологические.

Проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям  не имеется.

3.8. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Основными статьями затрат являются затраты по статьям: «Электроэнергия», «Оплата труда», «Амортизация основных средств и нематериальных активов». За анализируемый период удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Удельный вес статьи затрат «Электроэнергия» в 2020 году составил  30% (или в денежном выражении 1013,25 тыс.руб.).

Удельный вес статьи затрат «Оплата труда» в 2020 году составил 20% (в денежном выражении 1700,0тыс.руб.).

Удельный вес статьи затрат «Общеэксплуатационные расходы» 2,1% (в денежном выражении 78,0 тыс.руб.).

За анализируемый период удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся. Необходимо отметить тенденцию к увеличению удельного веса таких статей затрат как «Электроэнергия» (с 28,0% в 2019 году до 30,0% в 2020 году),  тенденцию у увеличению удельного веса таких статей затрат как «Общеэксплуатационные расходы» (с 2,0% в 2019 году до 2,1% в 2020 году).

3.9. Технические и технологические проблемы в системе

Анализ систем водоснабжения муниципального образования Чуфаровское городское поселение  выявил следующие технические и технологические проблемы:

- износ водопроводных сетей и оборудования, находящихся в муниципальной собственности составляет 90 %, что неблагоприятно сказывается на работе системы водоснабжения, увеличивает затраты на эксплуатацию и приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения;

- подземные водозаборы в летний период не в полном объёме обеспечивают потребителей питьевой водой;

- энергоёмкое оборудование водозаборов устарело и приводит к большим затратам;

- технические потери воды составляют 64%;

- средств, собираемых муниципальным предприятиям  за потребленную воду недостаточно для ведения качественных ремонтных работ.

3.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

Приборами учета воды обеспечены 75% потребителей услуг водоснабжения муниципального образования Чуфаровское городское поселение.

4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования Чуфаровское городское поселение

4.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Системы водоотведения поселения находятся в неудовлетворительном  состоянии. Канализационными сетями охвачены лишь р.п. Чуфарово. Канализационные очистные сооружения в р.п. Чуфарово находятся в аварийном состоянии, проектной мощностью 500 м³/сут.  Остальная часть населения пользуется выгребными ямами. В домах индивидуальной застройкой выгребные ямы устраиваются самостоятельно.

| Населенный пункт | Балансодержатель | Год постройки/ последнего кап.ремонта | Производительность, м3/час | Суммарная мощность эл. двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Чуфарово | Администрация МО Чуфаровское городское поселение | 1971 | 45,0 | 90 |

Перспективы:

1. Замена изношенных и строительство новых канализационных сетей, зданий и оборудования КНС.

2. Строительство новых очистных сооружений в р.п. Чуфарово.

4.1.1. Структура представления коммунальных услуг (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Организацией, обеспечивающей водоотведение в муниципальном  образовании Чуфаровское городское поселение, является МКП «Комхоз».

МКП «Комхоз» оказывает услуги водоотведения абонентам р.п. Чуфарово. МКП « Комхоз » заключает договоры с потребителями и осуществляет расчеты с ними через ООО «РИЦ Регион».

4.1.2. Характеристика системы водоотведения

В р.п. Чуфарово система канализации централизованная, представлена внутриквартальными самотечными сетями диаметром 150 мм. Общая протяженность сетей 11,7 км, из них 11,7 км сетей являются ветхими (100%). 	Охват населения услугой централизованного водоотведения составляет 37%.

Хозяйственно-бытовые стоки по внутриквартальным сетям поступают в магистральный  уличный коллектор диаметром 250 мм. Далее стоки поступают  на канализационную насосную станцию и перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС) производительностью 500 м3/сутки. Износ КНС и КОС составляет 100%.

4.1.3. Балансы мощности и ресурса

| Показатели | Единица измерения | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт |  |
| Принято стоков от потребителей | тыс. м3 | 40,9 | 39,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджетные учреждения | тыс. м3 | 1,7 | 1,6 |  |
| Предприятия иной формы собственности | тыс. м3 | 4,2 | 4,0 |  |
| Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 35,0 | 33,0 |  |

Данные свидетельствует о снижении объема принятых и пропущенных через очистные сооружения стоков в р.п. Чуфарово.  Снижение суммарного объема водоотведения связано со снижением объема водопотребления всеми категориями потребителей.

4.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учёта

Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют.

4.1.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

В р.п. Чуфарово централизованным водоотведением обеспечена большая часть населения. По оборудованию КНС и КОС накоплен значительный физический износ, который не позволяет обеспечить требуемый уровень качества очистки стоков. Для обеспечения перспективного объема водоотведения необходимо проведение капитального ремонта  КНС и КОС с увеличением производительности объектов.

Данные по зонам действия источников ресурсов приведены в таблице

Зона действия источников ресурсов

| Наименование | Проектная производительность | Фактическая производительность | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС и КОС р.п. Чуфарово | 1100 м3/сут | 500 м3/сут | существует |

4.1.6. Надежность работы системы

По данным предприятия в 2020 году зафиксированы случаи аварийных ситуаций на сооружениях и сетях водоотведения.

Услуги водоотведения предоставляются потребителям бесперебойно.

В системе водоотведения очистные сооружения имеют значительный износ. Накоплен значительный физический износ, который не позволяет обеспечить требуемый уровень качества очистки стоков, износ КНС и КОС составляет 100%.

4.1.7. Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

В таблице приведены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

Таблица. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

4.1.8. Воздействие на  окружающую среду

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки жилых территорий. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В настоящее время на территории р.п. Чуфарово не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод.

Необходимо строительство новых КНС и КОС, а также реконструкция существующих с увеличением производительности, что позволит улучшить экологическую обстановку в поселении, исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф, снизить вредное воздействие на окружающую среду, улучшить благоустройство жильцов.

4.1.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Анализ структуры себестоимости (тарифов на водоотведение) МКП «Комхоз».

Экономический анализ структуры затрат на услугу водоотведения выполнен на основе фактических показателей 2019-2020 годов, а также с учетом утвержденных показателей 2018 года.

Основными статьями затрат являются затраты по статьям «Электроэнергия», «Оплата труда», «Общеэксплуатационные расходы».

За анализируемый период удельный вес статей затрат на водоотведение существенно не изменился. Необходимо отметить тенденцию увеличения удельного веса таких статей затрат как «Электроэнергия» (с 3,5% в 2019 году до 4,0% в 2020 году),  «Общеэксплуатационные расходы» (с 3,9% в 2019 году до 4,9% в 2020 году).

В структуре расходов на водоотведение на 2020 год наибольший удельный вес занимают затраты по статьям:   «Электроэнергия» (30%).

4.1.10. Финансовый анализ организации, предоставляющей услугу водоотведения

МКП «Комхоз» - убыточное предприятие, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2021 года составляет 1900,0 тыс.руб.

4.1.11. Технические и технологические проблемы в системе

Анализ системы водоотведения р.п. Чуфарово  выявил следующие технические и технологические проблемы:

- недостаточная мощность КНС и КОС;

- большой износ сетей водоотведения и оборудования снижает надежность системы.

Строительство новых КНС и КОС позволит снизить негативное влияние на окружающую среду.

4.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствует.

5. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения муниципального образования

Чуфаровское городское поселение

Нагрузка муниципального образования покрывается потреблением  из энергосистемы Ульяновской области по воздушным линиям электропередачи: ВЛ 110 кВ «Барыш – Вешкайма», ВЛ 500 кВ «Вешкайма – Москва» и  ВЛ 500 кВ «Вешкайма – Пенза».

Электроснабжение поселения осуществляется по воздушным линиям 10 кВ и 0,4 кВ. На территории поселения транспортировку  электрической энергии и мощности осуществляют ОАО «МРСК Волги» (Вешкаймский РЭС), а в р.п. Чуфарово, обслуживает электрические сети ОАО «УСК».

В целом энергосистема полностью обеспечивает потребностям потребителей района.  С учетом финансовой возможности, определяемой тарифными решениями, территориальные сетевые компании при разработке своих инвестиционных программ за основу принимают мероприятия программы перспективного развития муниципального образования.

Состояние уличного освещения поселения

| Наименование муниципального образования | протяженность сетей, км | количество имеющихся светоточек, ед. |
| --- | --- | --- |
| Чуфаровское городское поселение | 22,0 | 276 |

В муниципальном образовании Чуфаровское городское поселение на период 2021-2025 годов планируется построить, восстановить и заменить уличные сети освещения протяженностью  5,0  км.

Предложения по величине инвестиций в объекты уличного освещения:

| Наименование мероприятий | Ориенти-ровочные затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.Замена светильников на энергосберегающие | 75,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.Реконструкция сети уличного освещения | 700,0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 3.Приобретение электротоваров | 50,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО: | 825,0 | 25 | 225 | 225 | 225 | 125 |

6. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения муниципального образования

Чуфаровское городское поселение

В составе муниципального образования Чуфаровское городское поселение входят 3 населённых пунктов, из них:

- 2  населённых пунктов завершены газификацией: р.п. Чуфарово, с.Березовка.

Уровень газификации муниципального образования Чуфаровское городское поселение по состоянию на 01.01.2021 года составляет- 100  %.

Газифицировано 600 квартир многоквартирных домов и 294 дома в частном секторе.

Переведены на газовое топливо две котельные ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Перспективные планы программы газификации муниципального образования Чуфаровское городское поселение

| Наименование мероприятия | Ориентиро-вочные затраты, млн.рублей |  | Этапы, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Перевод на газовое отопление учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод на газовое отопление здания ЦГДК в р. Чуфарово |  | 0,5 |  | 0 | 100,0 | 400,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0,5 |  | 0 | 100,0 | 400,0 | 0 | 0 |

7. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в части утилизации твердых коммунальных отходов муниципального образования Чуфаровское городское поселение

Сбор и  вывоз  отходов на территории муниципального образования производится силами МУП  «ЖИЛСЕРВИС» согласно утвержденным графикам по маршрутам.

На сборе твердых коммунальных отходов по  муниципальному образованию Чуфаровское городское поселение задействованы:

2  мусоровоза ГАЗ-53 1987/2012;

Всего по р.п. Чуфарово установлено  контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Обустроено контейнерных площадок - 3 шт.

Муниципальное образование не занимается утилизацией отходов.

Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению) твердых коммунальных  отходов.

Частный сектор еще не полностью охвачен контейнерным вывозом мусора. ТКО из частного сектора вывозится мусоровозами в выходные дни по графику.

Для полного охвата контейнерным вывозом мусора дополнительно требуется приобретение контейнеров и обустройство  контейнерных площадок.

Перечень основных мероприятий Программы.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимо выполнение следующих мероприятий:

- выполнение мероприятий в соответствии со Схемой санитарной очистки территории муниципального образования Чуфаровмское городское поселение от твердых бытовых отходов;

- анализ действующей и формирование новой тарифной политики в сфере обращения   с отходами;

- определение рынка сбыта вторичных материальных ресурсов. Изучение опыта других муниципальных районов или областей;

- разработка плана мероприятий информирования населения о целях и задачах проводимой работы и материалов по пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Реализация плана мероприятий по информированию населения;

- строительство и обустройство недостающего количества контейнерных площадок;

- оборудование мест массового отдыха населения  в водоохранных зонах, на ООПТ элементами системы сбора и удаления отходов;

- поэтапное создание рациональной комплексной системы управления ТБО на территории  поселения;

- принятие всесторонних мер по недопущению образования новых несанкционированных свалок в населенных пунктах в целях их полного исключения;

- рекультивация существующих мест несанкционированного размещения ТБО на территории населенных пунктов поселения  после перевода их на централизованный сбор и вывоз отходов на полигон ТБО и малотоксичных промышленных отходов района.

Таблица

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора (показателя) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 |
| 1 | Строительство и обустройство контейнерных площадок | штук в год | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Площадь несанкционированных свалок ликвидированных, на которых проведена техническая рекультивация и естественная ассимиляция природной средой | га | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов поселения | процент | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий по уборке от мусора и бытовых отходов в год | акций в год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | публикаций в квартал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |

8.0. Перспективы развития и прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования Чуфаровское городское поселение

8.1.	Прогноз численности населения муниципального образования.

С учетом того, что прогнозы численности населения сформированные в существующих программах социально-экономического развития поселения, Генерального плана городского  поселения, были разработаны в различных временных границах, возникает необходимость разработки актуального прогноза численности населения района в рамках настоящей Программы.

| Количество населенных пунктов - 3 |  |  | Центр – р.п. Чуфарово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование н. п., входящих в состав поселения | Расстояние до центра поселения (км) | Численность населения, человек на 01.01.2016 | Инфраструктура |
| 1 | р. п. Чуфарово | 0 | 1798 | Школа, детский садик «Сказка» ЦГДК, Офис врача общей практики, библиотека, школа искусств, едеральное казначейство, РОВД, районный и мировой суды, прокуратура, школа искусств; почта МКП «Комхоз»; АТС, Филиал завода Контактор, «Агроинвестплюс». Магазины – 21. |
| 2 | с. Березовка | 7 | 181 | сельский дом культуры; сельская библиотека; отделение связи; ФАП; магазины – 2. |
| 3 | п. Забарышский | 9 | 12 | - |

8.2.	Прогноз развития промышленности муниципального образования Чуфаровское городское поселение

Анализ работы промышленных предприятий свидетельствует о том, что объемы реализации значительно увеличились по сравнению с 2019 годом. Дальнейшее развитие промышленных предприятий возможно только с привлечением инвестиций.

Объём отгруженных товаров собственного производства в промышленном секторе района имеет положительную динамику.

8.3.	Прогноз изменения доходов населения муниципального образования  Чуфаровское городское поселение

Для большинства жителей муниципального образования Чуфаровское городское поселени» основными источниками дохода являются заработная плата, пенсия, социальные пособия и доходы от ведения личного подсобного хозяйства, которые за последнее время имеют тенденцию роста. Рост заработной платы является показателем стабильности развития муниципального образования Чуфаровское городское поселение. Согласно статистическим данным величина рост среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий за 2020 год составил 107,5% к уровню предыдущего года.

В настоящее время по данным органов статистики в муниципальном образовании отсутствует просроченная задолженность по заработной плате.

Повышение заработной платы за последние пять лет произошло во всех секторах экономики.

В перспективе планируется дальнейшее поэтапное повышение заработной платы педагогическим работникам.

9. целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

9.1.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденным  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  Чуфаровское городское поселение, без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения в сфере водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения в сфере водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии к 2025 г.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбра и вывоза ТБО:

улучшение  экологической обстановки в муниципальном образовании Чуфаровское городское поселение

Таблица. Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения

| № | Наименование показателей | Ед. измерения | 2021год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение муниципального образования Чуфаровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежности (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 15 | 13,10 | 12,13 | 11,16 | 9,2 |
| 1.4. | Коэффициент потерь | тыс.м3/ км | 3,68 | 3,40 | 3,19 | 2,97 | 2,51 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 63 | 50 | 46 | 42 | 35 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 43 | 42 | 42 | 38 | 28 |
| 2 | Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность товаров и услуг до потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.3. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 36,27 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
| 3 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт*ч/ м3 | 1,60 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3.2. | Производительность труда | тыс. м3 /чел. | 17,43 | 18,12 | 18,34 | 18,56 | 19,02 |
| 3.3. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | Чел/ км | 1,49 | 1,42 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 3.4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 90,0 | 68,0 | 40,0 | 35,0 | 13,0 |
| 3.5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 0,5 |
| 4 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность приборами учета | % | 47,0 | 55,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 |
| 5 | Доступность услуги до потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Удельное водопотребление | м3/ чел. | 27,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |

Таблица. Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения, утилизации ТБО, теплоснабжения

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020-2025 годы (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ресурсная эффективность газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Эффективность потребления газа |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельное потребление газа | м3/чел. /мес. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 66 | 72 | 86 | 95 | 100 |
|  | Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов от всех потребителей | тыс. м3 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
| 6 | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | Час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов | % | 25 | 37 | 38 | 39 | 45 |
|  | Теплоснабжение р.п. Чуфарово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 13,1 | 10 | 9,5 | 9 | 8 |
| 1.5. | Коэффициент потерь | Гкал/км | 331,57 | 269,06 | 208 | 180 | 140 |
|  | Надежность обслуживания системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Индекс замены оборудования | % | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 1.7. | Износ системы | % | 57,6 | 55 | 46 | 42 | 31 |
| 1.8. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 57,1 | 55,8 | 57,3 | 58,7 | 60,2 |
| 2.2. | Обеспеченность приборами учета | % | 52,5 | 62 | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел | 8,04 | 8,17 | 8,3 | 8,43 | 8,47 |

9.2.	Анализ состояния и выполнения программы энергоресурсосбережения в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постановлением Администрации муниципального образовании «Вешкаймский район» от 30.07.2010 № 690 утверждена муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Вешкаймский район  на 2015-2025 годы» (далее – Программа энергосбережения), в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

10.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ ЧУФАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Таблица 10.1.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения р.п. Чуфарово | 650 | 0 | 100 | 150 | 200 | 200,0 |
|  | В т.ч. собственные средства предприятий | 650 | 0 | 100 | 150 | 200 | 200 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт сетей водоснабжения | 4400 | 2700 | 1400 | 100 | 100 | 100 |
|  | В т.ч. собственные средства предприятий | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | 4100 | 2700 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт и замена пожарных гидрантов | 60 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | В т.ч. собственные средства предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | 60 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 5110 | 2740 | 1510 | 260 | 300 | 300 |
|  | В т.ч. собственные средства предприятий | 950 | 0 | 100 | 250 | 300 | 300 |
|  | бюджетные средства | 4160 | 2740 | 1410 | 10 | 0 | 0 |

Таблица 10.2

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения р.п. Чуфарово | 650,0 | 0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | В т.ч.собственные средства предприятий | 650,0 | 0 | 100 | 150 | 200 | 200 |
|  | бюджетные средства и внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 650,0 | 0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | в том числе собственные средства предприятий | 650 | 0 | 100 | 150 | 200 | 200 |
|  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10.3. сбор и вывоз  ТБО

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения работ, годы | Стоимость мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение месячника по благоустройству, озеленению, уборке водоохранных зон, зон рекреации от мусора и бытовых отходов, всего, в том числе за счет средств: - бюджет муниципального образования Чуфаровмское городское поселение | 2021-2025 г.г. | 200,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ликвидация, техническая рекультивация и естественная ассимиляция природной средой несанкционированных свалок на территории района | 2021-2025 г.г. | 65,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | 1600,0 | 1600,0 | 2000,0 |
| 3. | Установка и изготовление аншлагов в местах массового отдыха населения и зонах рекреации, запрещающих несанкционированное размещение отходов. | 2021-2025 г.г. | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Публикация материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами, изготовление и трансляция видеороликов, изготовление баннеров социально-экологической рекламы, рекламных буклетов, проспектов, информационных листков в сфере обращения с отходами | 201-2025 г.г. | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х | 290,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |

Таблица10.4.  Сводный план финансирования Программных мероприятий

по видам источников

тыс.рублей

| № пп | Наименование | Всего затрат | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные источники (муниципальный и привлечение межбюджетных трансфертов областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Ульяновской области» | Собственные средства предприятий, инвестиции |
| 1 | Водоснабжение | 4460 | 4100 | 360 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2021 год | 2740,0 | 2700,0 | 40 |
|  | 2022 год | 1410,0 | 1400,0 | 10 |
|  | 2023 год | 110,0 | 0 | 110 |
|  | 2024 год | 100,0 | 0 | 100 |
|  | 2025 год | 100,0 | 0 | 100 |
| 2 | Теплоснабжение | 650,0 | 0 | 650,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 год | 100,0 | 0 | 100 |
|  | 2023 год | 150,0 | 0 | 150 |
|  | 2024 год | 200,0 | 0 | 200 |
|  | 2025 год | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 3 | Утилизация ТБО | 290,0 | 0 | 290,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2021 год | 45,0 | 0 | 45,0 |
|  | 2022 год | 50,0 | 0 | 50,0 |
|  | 2023 год | 60,0 | 0 | 60,0 |
|  | 2024 год | 65,0 | 0 | 65,0 |
|  | 2025 год | 70,0 | 0 | 70,0 |
| 4 | Газоснабжение | 500,0 | 0 | 500 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 год | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | 2023 год | 400,0 | 0 | 400,0 |
|  | 2024 год | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 год | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уличное освещение | 825,0 | 0 | 825,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2021 год | 25,0 | 0 | 25,0 |
|  | 2022 год | 225,0 | 0 | 225,0 |
|  | 2023 год | 225,0 | 0 | 225,0 |
|  | 2024 год | 225,0 | 0 | 225,0 |
|  | 2025 год | 125,0 | 0 | 125,0 |
|  | ИТОГО: | 6725,0 | 4100,0 | 2625,0 |

11. 	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения муниципального образования Чуфароское городское поселение

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:

- действующими организациями;

- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования;

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования  Чуфаровское городское поселение организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ.

Действующая организация (МКП «Комхоз») может воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

На конкурс для привлечения сторонних инвесторов могут быть выставлены следующие проекты:

- инвестиционные проекты по строительству новых объектов в сфере теплоснабжения,  а также по желанию муниципального образования – по строительству новых объектов в сфере водоснабжения, водоотведения и сбора и вывоза ТКО;

- инвестиционные проекты по объектам, эксплуатирующие организации которых не имеют финансовой возможности для инвестирования собственных и заемных средств.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Для  реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения возможно создание организации с участием муниципального образования для строительства и эксплуатации вновь создаваемых объектов  системы водообеспечения.

Также возможно создание новых организаций с участием муниципального образования для реализации проектов связанных со сбором и вывозом ТКО.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

12. Управление программой

12.1.  Ответственный за реализацию Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители».

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования Чуфаровское городское поселение.

Руководители организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение,  водоснабжение, утилизация ТКО).

12.2.  Порядок и сроки корректировки Программы

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в два года.

Решение о корректировке Программы принимается Совет депутатов муниципального образования Чуфаровское городское поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.