## ReadMe
1899-12-31 | Коментарий
2012-12-04 | Вкладка "Таблицы" добавил таблицы 7.1, 7.2, 7.3
2012-12-06 | Вкладка "Общие данные". Добавил Тариф на газ (13-я строка)
2012-12-12 | Вкладка "1-1". Добавил тех. состояние котла (B8…F8)
2012-12-12 | Вкладка "Потребители". Добавил количество потребителей (колонка Q)
2012-12-17 | Вкладка "1-ХВП". Добавил подпиточные баки (W-Z)
2012-12-17 | Вкладка "1-ХВП". Поменял размерность деаэраторов с м3/ч на т/ч
2012-12-17 | Скорректировал ячейку вкладка "ТС" G4 - название поля
2012-12-17 | По просьбе Володи Мирного скорректировал пример заполнения станционного номера котла - лист "1-1" D4
2012-12-17 | По просьбе Володи Мирного поменял местами колонки "Длина" и "Условный диаметр" на листе "ТС"
2012-12-17 | Вкладка "1-ХВП". Добавил рекомендации для установки системы ХВП при ее отсутствии (B4…F4)
2012-12-17 | Вкладка "ТС". Добавил колонку "Геодезическая отметка, м" (Y)
2012-12-17 | Вкладка "1-НС". Добавил рециркуляционные насосы (AD…AH)
2012-12-17 | Вкладка "1-НС". Добавил рекомендации для установки линии рециркуляции при ее отсутствии (B4…F4)
2012-12-17 | Вкладка "1-1". Добавил ячейку "Основной теплопотребитель котельной" (B9…F9)
2012-12-17 | Вкладка "ТС". Внес уточнение "Геодезическая отметка на точке окончания участка, м" в ячейку Y4
2012-12-22 | Вкладка "doc". Добавил пункт 4 "Заключение"
2013-01-22 | Вкладка "1-ХВП". Поменял пример насосов ХВП
2013-01-22 | Вкладка "1-ХВП". Поменял пример деаэраторов. Заменил вакумные на атмосферные
2013-01-22 | Вкладка "ИТЭ", колонка "АА". Добавил "Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт·ч/Гкал"
2013-01-22 | Вкладка "Общие данные". Организация исполнитель (ячейка E6) теперь не число, а наименование
2013-01-22 | Вкладка "Общие данные". Добавил ФИО руководителя организации исполнителя (ячейка Е14)
2013-01-22 | Вкладка "Общие данные". Добавил должность руководителя организации исполнителя (ячейка Е15)
2013-01-22 | Вкладка "Рисунки". Столбцы Z, AA, AB. Добавил Символику муниципального образования
2013-01-23 | Вкладка "Общие данные". Добавил "Полное Наименование организации Исполнителя" (ячейка Е16)
2103-01-23 | Вкладка "Общие данные". Добавил "ФИО руководителя Заказчика" (ячейка Е17)
2103-01-23 | Вкладка "Общие данные". Добавил "Должность руководителя Заказчика" (ячейка Е18)
2013-01-23 | Вкладка "Общие данные". Добавил "Полное наименование Муниципального Образования" (ячейка Е19)
2013-01-24 | Вкладка "1-1" Ячейка D19. Поменял "Производительность, Гкал/ч" на "Тепловая мощность, Гкал/ч"
2013-02-04 | Вкладка "Текст". Скорректировал текстовку и примечание к таблице 10.1
2013-02-04 | Вкладка "Общие данные". Добавил "Разрешенный процент перевода на индивидуальное отопление" (ячейка Е20)
2013-02-04 | Удалил вкладку "Текст". Текстовка таблицы 10.1 перенесена в БД
2013-02-11 | Вкладка "ТС" добавил колонки Z и AA - тех. состояние участка
2013-02-11 | Вкладка "ТС" добавил наименование в О4 "ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем)"
2013-02-11 | Вкладка "ТС" добавил возможные условные диаметры в ячейку Н5
2013-02-11 | Закрепил области на листах ИТЭ, Потребители, ТС
2013-02-26 | Вкладка "Общие данные" добавил "Балансовая стоимость тепловых сетей, млн. руб." (ячейка I55). Примечание сместил (ячейка J55).
2013-03-02 | Вкладка "Потребители". Добавил "Наличие теплообменника (для 2-х трубных закрытых систем). 1 - да. 0 - нет (ГВС нагревается бойлерами или газовыми колонками)" (колонка R)
2013-03-12 | Вкладка "ТС". Добавил колонку "Наличие трубопроводов ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем). 1 - да. 0 - нет" (AB)
2013-03-17 | Перенес из вкладки "1_1" во вкладку "ИТЭ" "Основной теплопотребитель". Из 1_1 -> Е6 в ИТЭ -> АВ
2013-03-17 | Вкладка "1_1". Добавил "КПД котла, %" (Е6)
2013-03-17 | Вкладка "ИТЭ". Добавил "Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности" (АС)
2013-03-17 | Вкладка "Потребители". Добавил "Количество вводов тепловых сетей" (S)
2013-03-17 | Вкладка "Потребители". Добавил "Схема присоединения абонентского ввода" (Т)
2013-03-17 | Добавил вкладку "ТК" (Тепловые камеры)
2013-03-18 | Вкладка "ТК". Добавил колонку D "Принадлежность к ИТЭ (лист "Общие данные")"
2013-03-18 | Вкладка "Потребители". Скорректировал О3 - "Принадлежность к ИТЭ (лист "Общие данные")"
2013-03-18 | Вкладка "Общие данные". Добавил "Максимальная среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период" (Е21)
2013-03-18 | Вкладка "Рисунки". Добавил "Утвержденные температурные графики" (AD, AE, AF)
2013-03-21 | Вкладка "1-1". Добавил Эксплуатационные характеристики котла (Y18)
2013-03-21 | Вкладка "ИТЭ". Скорректировал "Приборы учета" (C и D). Если прибор учета отсутствует, то ячейки не заполняем.
2013-03-21 | Вкладка "1-1". Добавил "Статистика отказов и восстановлений" (AF18)
2013-03-25 | Вкладка "ИТЭ". Добавил тепловую нагрузку ИТЭ (AD…AH)
2013-03-29 | Вкладка "Таблицы". Добавил статистику отказов тепловых сетей (CQ…CV)
2013-05-16 | Вкладка "1-1". Добавил "0 - не используется" (С8)
2013-05-16 | Вкладка "Потребители". Добавил "Суммарная нагрузка систем здания, Гкал/ч" (U)
2103-05-16 | Вкладка "ИТЭ". Добавил температурные графики за 3 предыдущих года (AI…AN)
2013-05-16 | Вкладка "ИТЭ". Добавил потери за 3 предыдущих года (AО…AТ)
2013-05-16 | Вкладка "Общие данные". Добавил "Продолжительность отопительного периода за 3 предыдущих года, суток" (Е22)
2013-05-17 | Вкладка "Таблицы". Добавил "Таблица 9.1 - Показатели уровня надежности" (DB…DH)
2013-05-23 | Вкладка "Рисунки". Добавил "Результаты хозяйственной деятельности" (AH…AJ)
2013-05-23 | Вкладка "Рисунки". Добавил "Тарифы" (AL…AO)
2013-05-26 | Вкладка "Рисунки". Изменил "Тарифы" (AL…AN). Колонку AO (примечание) убрал
2013-07-02 | Вкладка "ТС". Колонка Z. В тех. состояние ТС добавил 11, 12, 13. Если участок имеет такое состояние, то пьезографик не рисуется.
2013-07-06 | Вкладка "ТС". Колонка AA. В тех. Состояние ГВС добавил 11, 12, 13. Если участок имеет такое состояние, то пьезографик не рисуется.
2013-07-06 | Вкладка "Таблицы". Убрал (сделал резервными без смещения) "прирост потребления" (колонки T, V, X, Z, AB, AD). Теперь они расчитываются
2013-08-21 | Вкладка "Рисунки". Добавил ориентацию рисунков (0-альбомный лист, 1-книжный).

## Общие данные
1
Данные о Заказчике
| № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание
| 1 | Полное Наименование Заказчика | Администрация муниципального образования "Городской округ Ногликский" | Администрация муниципального образования «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области
| 2 | Сокращенное наименование Заказчика | МО "Городской округ Ногликский" | МО "Чуфаровское городское поселение"
| 3 | Организация Исполнитель | ООО "ПЦ "Релсервис" | ООО "Кронверк"
| 4 | Численность населения | 10000 | 2772
| 5 | Наименование административного центра муниципального образования | Ноглики | Чуфарово
| 6 | Тип населенного пункта (центра МО): 1 - город 2 - село 3 - поселок городского типа 4 - районный поселок 5 - деревня | 1 | 3
| 7 | Год разработки | 2012 | 2013
| 8 | Техническая база | Программа ООО "Тепловик" "Энергосбережения и повышения энергоэффективности" на 2012-2016 года Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Филиалом ОАО "ТГК-5" по Кировской области | Правила землепользования и застройки Чуфаровского городского поселения
| 9 | Сведения об объекте | Ноглики — посёлок городского типа, административный центр муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области России. Население — 10718 жителей (2010 год). Расположен на северо-востоке острова Сахалин, на правом берегу реки Тымь, в 9 км от её впадения в Ныйский залив Охотского моря. В посёлке преобладает малоэтажная застройка в виду повышенной сейсмической активности. Статус посёлка городского типа — с 1960 года. Экономика района базируется на использовании природных ресурсов. Главное градообразующее предприятие - НГДУ «Катанглинефтегаз», принадлежащее ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Электроэнергетика: 18 ноября 1999 года была сдана в эксплуатацию Ногликская газовая электростанция мощностью 48 МВт Связь: городские телефонные номера пятизначные. Основным оператором стационарной телефонии является филиал ОАО"Ростелеком Дальний Восток". Работают 4 оператора сотовой связи стандарта GSM: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «TELE 2». Работают предприятия лесной, рыбодобывающей, строительной промышленности. | Чуфарово — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Вешкаймского района Ульяновской области, центр поселковой администрации, железно-дорожная станция. Население 2772 жителей. Расположен в 20 км к северо-востоку от районного центра при впадении реки Майна в реку Барыш. | http://ru.wikipedia.org
| 10 | Тариф на газ, реализуемый населению, руб/м3 | 3.82 | 3.91
| 11 | ФИО руководителя организации Исполнителя | Леонов Д.Ю. | Муськин Ф.Л.
| 12 | Должность руководителя организации Исполнителя | Генеральный директор | Генеральный директор
| 13 | Полное Наименование организации Исполнителя | Общество с органиченной ответственностью "Проектный Центр "Релсервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Кронверк"
| 14 | ФИО руководителя Заказчика | Середа В.А. | Фалова Г.В.
| 15 | Должность руководителя Заказчика | Мэр Муниципального Образования "Городской округ Ногликский" | Глава администрации МО «Чуфаровское городское поселение»
| 16 | Полное наименование Муниципального Образования | Муниципальное Образование "Городской округ Ногликский" | Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение"
| 17 | Разрешенный процент перевода на индивидуальное отопление | 10 | 70
| 18 | Максимальная среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период | 10 | 8
| 19 | Продолжительность отопительного периода за 3 предыдущих года, суток | 217/225/221 | 212/212/212
20
Данные о теплосетевых и теплоснабжающих организациях (СО) ТЕПЛОСЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ производит, транспортирует и перераспределяет тепловую энергию, а также заключает договора на поставку ТЭ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ транспортирует и перераспределяет тепловую энергию, а также заключает договора на поставку ТЭ
| № п/п (Порядковый номер СО) | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Юридический адрес | Должность руководителя | ФИО руководителя | Тип организации 1 - Теплосетевая организация 2 - Теплоснабжающая организация | Примечание
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" | ООО "Тепловик" | 612965, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 333 | Директор | Иванов Иван Иванович | 1 | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. В примечании указываются дополнительные сведения об организации, такие как контакты (телефоны, e-mail), контакты ответственного и тд
| 2 | Филиал Открытого акционерного общества "Теплогенерирующая компания-5" по Кировской области | Филиал ОАО "ТГК-5" по Кировской области | 612965, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Советская, 75 | Генеральный директор | Петров Петр Петрович | 2 | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. В примечании указываются дополнительные сведения об организации, такие как контакты (телефоны, e-mail), контакты ответственного и тд
Поля для заполнения
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" | МУП "Тепловик" | 433120, Ульяновская Область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово ул. Мира, 44 | Директор | Здобнов Валерий Александрович | 1 | Алла Гавриловна, тел. +7 (84243) 31174
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Данные об источниках тепловой энергии (ИТЭ)
| № п/п (Порядковый номер ИТЭ) | Полное наименование организации | Сокращенное наименование организации | Юридический адрес | Должность руководителя | ФИО руководителя | Принадлежность к теплосетевой или теплоснабжающей организации | Балансовая стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Примечание
| 1 | Городская котельная №1 | Котельная №1 | 612965, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 1 | Директор | Ахметгалеев Ильсур Магсумович | 1 | 12.375 | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. В примечании указываются дополнительные сведения об организации, такие как контакты (телефоны, e-mail), контакты ответственного и тд
| 2 | Котельная №2 | Котельная №2 | 612965, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Советская, 2 | Директор | Поликарпов Виктор Сергеевич | 2 | 9.451 | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. В примечании указываются дополнительные сведения об организации, такие как контакты (телефоны, e-mail), контакты ответственного и тд
| 3 | Новочебоксарская ТЭЦ-3 | ТЭЦ-3 | 612965, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Советская, 28 | Генеральный директор | Федоров Федор Федорович | 2 | 30.354 | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. В примечании указываются дополнительные сведения об организации, такие как контакты (телефоны, e-mail), контакты ответственного и тд
Поля для заполнения
| 1 | Квартальная котельная | Квартальная котельная | 433120, Ульяновская Область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово ул. Мира, 44 | Директор | Здобнов Валерий Александрович | 2

## ИТЭ
1
Исходная информация по источникам тепловой энергии
| Порядковый номер источника тепловой энергии (ИТЭ) | Приборы учета |  | Топливо 0 - не предусмотрено 1 - газ 2 - мазут 3 - дизель 4 - уголь 5 - прочее жидкое топливо 6 - прочее твердое топливо |  | Тип системы теплоснабжения 0 - 2-х трубная без ГВС 1 - 2-х трубная открытая 2 - 2-х трубная закрытая 3 - 3-х трубная 4 - 4-х трубная | Температурный график, ºС |  | Температурные срезки, ºС |  | Давление после сетевого насоса перед котлом, кгс/см2 | Давление на выходе с общего коллектора котлов, кгс/см2 | Давление в трубопроводах ТС, кгс/см2 |  | Давление в трубопроводах сети ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем), кгс/см2 |  | Фактический расход в трубопроводах ТС, т/ч |  | Фактический расход в трубопроводах сети ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем), т/ч |  | Площадь покрытия тепловой энергией, Га | Балансовая стоимость, млн. руб. | Тариф на отпуск ТЭ, руб/Гкал | Тариф на отпуск ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем), руб/Гкал | Электрическая мощность ТЭЦ, МВт | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт·ч/Гкал | Основной теплопотребитель котельной 1- жилищно-коммунальный сектор в промышленном городе 2-жилищно-коммунальный сектор в южном городе 3- промышленный сектор | Техническое ограничение на использование установленной тепловой мощности | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  | Температурный график, ºС (ТЕК. ГОД - 3) |  | Температурный график, ºС (ТЕК. ГОД - 2) |  | Температурный график, ºС (ТЕК. ГОД - 1) |  | Потери, Гкал/ч (ТЕК. ГОД - 3) |  | Потери, Гкал/ч (ТЕК. ГОД - 2) |  | Потери, Гкал/ч (ТЕК. ГОД - 1)
|  | ТЭ | ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем) | Основное | Резервное (аварийное) |  | Подача | Обратка | Верхняя | Нижняя |  |  | Подача | Обратка | Подача | Циркуляция | Подача | Обратка | Подача | Циркуляция | [8 empty] | Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Подача | Обратка | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | ВКТ-7 |  | 1 | 2 | 4 | 150 | 70 | 130 | 70 | 12 | 9 | 8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 158 | 156.5 | 76.3 | 63.2 | 3.1 | 36.424 | 1428.56 | 1100.35 |  | 2.43 | 1 | Технические ограничения отсутствуют | 13.4 | 0 | 0.55 | 0.036 | 0.5 | 150 | 70 | 150 | 70 | 150 | 70 | 0.039 | 0.56 | 0.046 | 0.65 | 0.033 | 0.51
| 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 95 | 70 |  |  | 11 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | [6 empty] | 0.7 | 24.158 | 1395.45 |  |  | 3.12 | 1 |  | 1.95 | 0 | 0.04 | 0.005 | 0.17 | 95 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70 | 0.005 | 0.17 | 0.004 | 0.27 | 0.008 | 0.31
| 3 | ВКТ-7 |  | 1 | 2 | 1 | 150 | 70 |  | 70 | 11 | 8.5 | 8.2 | 3.8 |  |  | 125 | 124.1 |  |  | 12.7 | 86.984 | 1386.14 |  | 380 | 5.29 | 3 |  | 25.6 | 1.23 | 1.23 | 0.097 | 0.76 | 105 | 70 | 105 | 70 | 150 | 70 | 0.091 | 0.76 | 0.102 | 0.56 | 0.097 | 0.78
Поля для заполнения
| 1 | отсутствует | отсутствует | 1 | 0 | 2 | 95 | 70 |  |  | 5 | 4 | 3.5 | 2 | [6 empty] | 29 | 6.938 | 1584 |  |  | 46.1 | 1 | Техническое ограничение отсутствует |  | 0 | 0 |  |  | 95 | 70 | 95 | 70 | 95 | 70

## 1-1
1
| Общие данные котлоагрегата |  |  |  |  | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО КОТЛА КАЖДОЙ КОТЕЛЬНОЙ !!!
| № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание | Имя листа: 1-я цифра - Порядковый номер ИТЭ (лист "Общие данные") 2-я цифра - Порядковый номер котла Пример: Лист "1-1" означает, 1-я котельная, 1-й котел
| 1 | Станционный номер котла | №2 | №2
| 2 | Марка котла | ПТВМ-50 | ДКВР 4/13
| 3 | Тип котла 1 - Паровой 2 - Водогрейный | 2 | 1
| 4 | Производительность, Гкал/ч | 50 | 2.52
| 5 | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | 1 | 2
| 6 | КПД котла, % | 89 | 93.2
| Горелки |  |  |  |  | Вентиляторы | [5 empty] | Дымососы | [5 empty] | Эксплуатационные характеристики котла |  |  |  |  | Статистика отказов и восстановлений
| № п/п (№ горелки) | Тип (марка) | Тепловая мощность, Гкал/ч | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ вент.) | Тип (марка) | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ дым.) | Тип (марка) | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание | № п/п | Дата отказа | Дата восстановления | Мерроприятия по восстановлению
| ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [5 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [5 empty] | 1 | Год ввода в эксплуатацию | 2006 | 1985 |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | ГМ-10 | 10 | 1 | 9 | 1 | ВДН-13 | 29000 | 45 | 1 | 1 | 1 | ДН-15 | 36100 | 50 | 1 | 2 | 2 | Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 |  | 1 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | Ремонт дымососа котла №1
| 2 | ГМ-10 | 10 | 3 | 3 | 2 | ВДН-13 | 29000 | 45 | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию | 2007 | 2005 |  | 2 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Замена задвижек на обратке ГВС
| Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения | [5 empty] | Поля для заполнения | [5 empty] | 4 | Год продления ресурса | 2015 |  |  | Поля для заполнения
| 1 | ГБЛ-2,8 | 2.8 | 1 | 2 | 1 | ВДН-10 | 14650 | 11 | 2 | 1 | 1 | ДН-10 | 27650 | 11 | 2 | 1 | 5 | Мероприятия по продлению ресурса | Чистка поверхностей нагрева, плановый ремонт |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 7 | Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [10 empty] | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [10 empty] | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | [10 empty] | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9 | [10 empty] | 9
| 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20

## 1-2
1
| Общие данные котлоагрегата |  |  |  |  | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО КОТЛА КАЖДОЙ КОТЕЛЬНОЙ !!!
| № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание | Имя листа: 1-я цифра - Порядковый номер ИТЭ (лист "Общие данные") 2-я цифра - Порядковый номер котла Пример: Лист "1-1" означает, 1-я котельная, 1-й котел
| 1 | Станционный номер котла | №2 | №3
| 2 | Марка котла | ПТВМ-50 | ДКВР 4/13
| 3 | Тип котла 1 - Паровой 2 - Водогрейный | 2 | 1
| 4 | Производительность, Гкал/ч | 50 | 2.52
| 5 | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | 1 | 2
| 6 | КПД котла, % | 89 | 92.7
| Горелки |  |  |  |  | Вентиляторы | [5 empty] | Дымососы | [5 empty] | Эксплуатационные характеристики котла |  |  |  |  | Статистика отказов и восстановлений
| № п/п (№ горелки) | Тип (марка) | Тепловая мощность, Гкал/ч | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ вент.) | Тип (марка) | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ дым.) | Тип (марка) | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание | № п/п | Дата отказа | Дата восстановления | Мерроприятия по восстановлению
| ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [5 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [5 empty] | 1 | Год ввода в эксплуатацию | 2006 | 1985 |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | ГМ-10 | 10 | 1 | 9 | 1 | ВДН-13 | 29000 | 45 | 1 | 1 | 1 | ДН-15 | 36100 | 50 | 1 | 2 | 2 | Расчетный срок службы, лет | 20 | 20 |  | 1 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | Ремонт дымососа котла №1
| 2 | ГМ-10 | 10 | 3 | 3 | 2 | ВДН-13 | 29000 | 45 | 2 | 1 | [6 empty] | 3 | Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию | 2007 | 2005 |  | 2 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Замена задвижек на обратке ГВС
| Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения | [5 empty] | Поля для заполнения | [5 empty] | 4 | Год продления ресурса | 2015 |  |  | Поля для заполнения
| 1 | ГБЛ-2,8 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | ВДН-10 | 14650 | 11 | 2 | 2 | 1 | ДН-10 | 27650 | 11 | 2 | 2 | 5 | Мероприятия по продлению ресурса | Чистка поверхностей нагрева, плановый ремонт |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 6 | Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 7 | Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [10 empty] | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [10 empty] | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | [10 empty] | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9 | [10 empty] | 9
| 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [10 empty] | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20

## 1-НС
1
| Насосное оборудование |  |  |  |  | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ КОТЕЛЬНОЙ !!!
| № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание | Имя листа: Цифра - Порядковый номер ИТЭ (лист "Общие данные") Пример: Лист "1-НС" означает, 1-я котельная, насосное оборудование
| 1 | Рекомендация для установки линии рециркуляции при ее отсутствии (1 - да, 0- нет) | 1 | 0
| Сетевые насосы |  |  |  |  | Циркуляционные насосы |  |  |  |  | Подпиточные насосы |  |  |  |  | Питательные насосы |  |  |  |  | Рециркуляционные насосы
| № п/п (№ насоса) | Тип (марка) | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ насоса) | Тип (марка) | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ насоса) | Тип (марка) | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ насоса) | Тип (марка) | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ насоса) | Тип (марка) | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во
| ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | СЭ-1250/70 | 315 | 1 | 4 | 1 | НКУ-140 | 45 | 1 | 1 | 1 | К80-50-200 | 15 | 1 | 2 | 1 | ПН-1,6/16 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | НКУ-140 | 45 | 1 | 2
| 2 | СЭ-1250/70 | 315 | 2 | 1 | 2 | НКУ-140 | 45 | 2 | 3 | 2 | К80-50-200 | 15 | 3 | 1
| Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения
| 1 | Д200-36 | 37 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 2 | Д315 | 37 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20

## 1-ХВП
1
| Химводоподготовка |  |  |  |  | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ КОТЕЛЬНОЙ !!!
| № п/п | Наименование параметра | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | Данные | Примечание | Имя листа: Цифра - Порядковый номер ИТЭ (лист "Общие данные") Пример: Лист "1-ХВП" означает, 1-я котельная, химводоподготовка
| 1 | Рекомендация для установки системы ХВП при ее отсутствии (1 - да, 0- нет) | 1 | 0
| Фильтры |  |  |  |  | Насосы |  |  |  |  | Деаэраторные установки (баки) |  |  |  |  | Подпиточные баки
| № п/п (№ фильтра) | Тип (марка) | Производительность, м3/ч | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ насоса) | Тип (марка) | Мощность двигателя, кВт | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ установки) | Тип (марка) | Производительность, т/ч | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во | № п/п (№ установки) | Объем, м3 | Тех. состояние 1 - удовлетворительное 2 - неуд. (ремонт) 3 - неуд. (замена) | Кол-во
| ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | ФИПаII-1,0-0,6-Na | 48 | 1 | 8 | 1 | ХМ65-50-160К-55 | 11 | 1 | 3 | 1 | Деаэратор ДА 300/75 | 300 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1
| 2 | ФИПаII-1,0-0,6-Na | 48 | 3 | 4 | 2 | ХМ65-50-160К-55 | 11 | 2 | 1
| Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  |  | Поля для заполнения
| 1 | ФИПаI-1,0-0,6-Na | 48 | 3 | 3 | 1 | НСП-16/25 | 4 | 1 | 1 | 1 | Деаэратор Да-15 | 15 | 1 | 1 | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 | Х-45*31 | 11 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20

## Потребители
1
Потребители
| № п/п | Адрес | Год постройки | Технические характеристики здания (данные берутся с тех. паспорта) |  |  |  | Этажность | Кол-во подъездов (для жилого здания) | Кол-во квартир | Тип здания: 1 - Жилое 2 - Общежитие 3 - Административное 4 - ВУЗ 5 - Среднее специальное УЗ 6 - Школа 7 - Детский сад, ясли 8 - Магазин 9 - Общепит 10 - Клуб 11 - Кинотеатр, театр 12 - Прочее | Приборы учета |  | Принадлежность к ИТЭ (лист "Общие данные") | Объем индивидуального отопления, м3 | Количество потребителей (жильцы, больные, учащиеся, адм. персонал и тд.) | Наличие теплообменника (для 2-х трубных закрытых систем) 1 - да 0 - нет (ГВС нагревается бойлерами или газовыми колонками) | Количество вводов тепловых сетей | Схема присоединения абонентского ввода 1 - непосредственное 2 - элеваторное 3 - независимое 4 - насосное (http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/sct_rasc_shem_pris_schemes.htm) | Суммарная нагрузка систем здания, Гкал/ч
|  |  |  | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объем, м3 |  |  |  |  | ТЭ | ГВС
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | Юбилейнвя, д.1 | 1948 | 8.4 | 36 | 13 | 3919 | 3 | 1 | 36 | 2 |  | ВСГ-32 | 1 |  | 78 | 1 | 1 | 1 | 1.102
| 2 | Чапаева, д23, к.1 | 1989 | 18 | 75 | 13 | 14856 | 5 | 4 | 80 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 | 6543 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1.243
| 3 | Чапаева, д23, к.2 | 1991 | 7.7 | 34 | 18 | 3633 | 3 |  |  | 7 | СТУ-1 |  | 2 |  | 184 | 0 | 1 | 2 | 0.573
Поля для заполнения
| 1 | ул. Спортивная, д. 1 | 1985 |  |  |  | 13518 | 5 | 4 | 60 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.2451
| 2 | ул. Заводская, д. 7 | 1967 |  |  |  | 3456 | 2 | 2 | 16 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0813
| 3 | ул. Заводская, д. 3 | 1962 |  |  |  | 4105 | 2 | 3 | 24 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0925
| 4 | ул. Заводская, д. 5 | 1963 |  |  |  | 4132 | 3 | 3 | 24 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0931
| 5 | ул. Заводская, д. 9 | 1970 |  |  |  | 10338 | 4 | 3 | 48 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.1818
| 6 | ул. Заводская, д. 13 | 1971 |  |  |  | 10338 | 4 | 3 | 48 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.1925
| 7 | ул. Заводская, д. 15 | 1974 |  |  |  | 8829 | 4 | 3 | 48 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.173
| 8 | ул. Заводская, д. 19 | 1979 |  |  |  | 16403 | 5 | 4 | 70 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.2974
| 9 | ул. Заводская, д. 21 | 1980 |  |  |  | 18236 | 5 | 4 | 70 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.331
| 10 | Школа | 1968 |  |  |  | 18500 | 2 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.2466
| 11 | Интернат | 1999 |  |  |  | 950 | 1 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0331
| 12 | Детский сад | 1973 |  |  |  | 7900 | 2 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.1609
| 13 | ул. Спортивная, д. 3 | 1985 |  |  |  | 14995 | 5 | 4 | 60 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.2451
| 14 | ул. Спортивная, д. 5 | 1994 |  |  |  | 14792 | 5 | 4 | 60 | 1 | ВКТ-7 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.2682
| 15 | ул. Спортивная, д. 6 | 1984 |  |  |  | 927 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0295
| 16 | ул. Спортивная, д. 8 | 1984 |  |  |  | 484 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0308
| 17 | ул. Спортивная, д. 2 | 1984 |  |  |  | 885 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0286
| 18 | ул. Спортивная, д. 4 | 1984 |  |  |  | 927 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0295
| 19 | ул. Заводская, д, 17 (Общежитие) | 1976 |  |  |  | 3626 | 1 | 1 | 30 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.1275
| 20 | Амбулатория | 1975 |  |  |  | 3950 | 1 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0804
| 21 | Больница | 1975 |  |  |  | 4580 | 2 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.0333
| 22 | ул. Железной Дивизии, д. 7 | 1958 |  |  |  | 2289 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0.0583
| 23 | ул. Железной Дивизии, д. 9 | 1960 |  |  |  | 4328 | 3 | 2 | 26 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0.0976
| 24 | ул. Железной Дивизии, д. 11а | 1973 |  |  |  | 570 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0.0187
| 25 | ул. Железной Дивизии, д. 11 | 1956 |  |  |  | 2162 | 2 | 2 | 16 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0.0551
| 26 | ул. Железной Дивизии, д. 5 | 1940 |  |  |  | 3818 | 2 | 1 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 4 | 0.0879
| 27 | ул. Железной Дивизии, д. 3 | 1993 |  |  |  | 216 | 1 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.002

## ТС
1
Тепловые сети (ТС)
| № п/п | Точка начала участка | Точка окончания участка | Критерий участка 1 - ИТЭ 2 - Потребитель 3 - Промеж. сети | Принадлежность учакстка к ИТЭ (лист "Общие данные") | Принадлежность к теплосетевой органиации 1, 2, 3 и тд - номер теплосетевой органиации (лист "Общие данные") 0 - бесхозный участок тепловой сети 900- участок принадлежит потребителю | Тепловые сети | [6 empty] | ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем) | [7 empty] | Характеристика грунта с указанием наименее надежных участков | Балансовая стоимость, млн. руб. | Геодезическая отметка на точке окончания участка, м | Тех. состояние участка тепловой сети 1(11) - удовлетворительное 2(12) - неуд. (ремонт) 3(13) - неуд. (замена) | Тех. состояние участка ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем) 1(11) - удовлетворительное 2(12) - неуд. (ремонт) 3(13) - неуд. (замена) | Наличие трубопроводов ГВС (для 3-х и 4-х трубных систем) 0 - нет 1 - да
[7 empty] | Условный диаметр, мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450) | Длина, м | Тип прокладки 1 - надземная 2 - бесканальная 3 - непроходной канал 4 - полупроходной канал 5 - проходной канал | Марка канала | Изоляция | Компенсирующее устройство 1 - Угол поворота 2 - П-образный 3 - Сальниковый 4 - Линзовый | Год ввода в эксплуатацию | Условный диаметр, мм |  | Длина, м | Тип прокладки 1 - надземная 2 - бесканальная 3 - непроходной канал 4 - полупроходной канал 5 - проходной канал | Марка канала | Изоляция | Компенсирующее устройство 1 - Угол поворота 2 - П-образный 3 - Сальниковый 4 - Линзовый | Год ввода в эксплуатацию
[14 empty] | Подача | Циркуляция
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | Котельная №1 | УТ1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 154 | 3 | КЛ90-45 | Минвата, стеклоткань | 2 | 1968 | 80 | 50 | 154 | 3 |  | Минвата, стеклоткань | 2 |  | Песчанно-глинистый | 0.154 | 116 | 1 | 1 | 1
| 2 | УТ1 | УТ2 | 3 | 1 | 1 | 80 | 26 | 2 |  | Минвата, стеклоткань | 1 |  | 50 | 50 | 29 | 2 | КЛ60-45 |  | 1 | 1969 | Песчанно-глинистый | 0.025 | 101 | 1 | 1 | 1
| 3 | УТ2 | Юбилейнвя, д.1 | 2 | 1 | 900 | 50 | 35 | 2 |  | Минвата, рубероид |  | 1968 | 32 | 32 | 35 | 2 |  |  |  | 1971 | Песчанно-глинистый | 0.031 | 101 | 2 | 1 | 1
| 4 | УТ2 | ТК3 | 3 | 1 | 1 | 80 | 89 | 3 | КЛ90-45 | Минвата, рубероид |  | 1968 | 50 | 32 | 89 | 3 | КЛ90-45 |  |  |  | Глинистый | 0.087 | 103 | 1 | 3 | 1
| 5 | ТК3 | Чапаева, д23, к.1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 120 | 1 |  |  | 1 | 1968 | 50 | 32 | 93 | 1 |  | Минвата, стеклоткань |  | 1968 |  | 0.094 | 100 | 3 | 1 | 0
| 6 | УТ2 | Чапаева, д23, к.2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 45 | 1 |  | Минвата, стеклоткань | 1 | 1976 | 32 | 32 | 45 | 1 |  | Минвата, стеклоткань | 1 | 1979 |  | 0.039 | 84 | 1 | 2 | 0
Поля для заполнения
| 1 | Квартальная котельная | ТК-1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 140 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 3 | 1 | 1 | 200 | 64 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 3 | ТК-2 | ТК-3 | 3 | 1 | 1 | 200 | 100 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 4 | ТК-3 | ул. Спортивная, д. 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 3 | 1 | 1 | 200 | 258 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 76 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 7 | ТК-5 | ТК-12 | 3 | 1 | 1 | 100 | 110 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 8 | ТК-12 | Школа | 2 | 1 | 1 | 100 | 55 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 9 | ТК-5 | ТК-6 | 3 | 1 | 1 | 100 | 65 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 10 | ТК-6 | ул. Заводская, д. 7 | 2 | 1 | 1 | 50 | 26 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 11 | ТК-6 | ТК-8 | 3 | 1 | 1 | 50 | 26 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 12 | ТК-8 | ул. Заводская, д. 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 13
| 13 | ТК-8 | ул. Заводская, д. 5 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 13
| 14 | ТК-4 | ТК-13 | 3 | 1 | 1 | 150 | 33 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 15 | ТК-13 | ул. Заводская, д. 9 | 2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 16 | ТК-13 | ТК-14 | 3 | 1 | 1 | 150 | 30 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 17 | ТК-14 | ул. Заводская, д. 13 | 2 | 1 | 1 | 100 | 26 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 18 | ТК-14 | ТК-15 | 3 | 1 | 1 | 150 | 33 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 19 | ТК-15 | ул. Заводская, д. 15 | 2 | 1 | 1 | 100 | 30 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 20 | ТК-15 | ТК-16 | 3 | 1 | 1 | 150 | 33 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 21 | ТК-16 | ул. Заводская, д. 19 | 2 | 1 | 1 | 100 | 30 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 22 | ТК-16 | ул. Заводская, д. 21 | 2 | 1 | 1 | 100 | 80 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 23 | ТК-12 | ТК-10 | 3 | 1 | 1 | 100 | 44 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 24 | ТК-10 | Интернат | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 13
| 25 | ТК-10 | ТК-9 | 3 | 1 | 1 | 50 | 16 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 26 | ТК-9 | Детский сад | 2 | 1 | 1 | 70 | 30 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 13
| 27 | ТК-3 | ТК-17 | 3 | 1 | 1 | 150 | 64 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 28 | ТК-17 | ул. Спортивная, д. 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 29 | ТК-17 | ТК-18 | 3 | 1 | 1 | 150 | 90 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 30 | ТК-18 | ТК-19 | 3 | 1 | 1 | 150 | 20 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 31 | ТК-19 | ул. Спортивная, д. 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 40 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 32 | ТК-19 | ТК-20 | 3 | 1 | 1 | 100 | 10 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 33 | ТК-20 | ТК-21 | 3 | 1 | 1 | 100 | 50 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 34 | ТК-21 | ТК-22 | 3 | 1 | 1 | 50 | 18 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 35 | ТК-22 | ул. Спортивная, д. 6 | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 36 | ТК-22 | ул. Спортивная, д. 8 | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 37 | ТК-21 | ТК-23 | 3 | 1 | 1 | 100 | 90 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 38 | ТК-23 | ТК-24 | 3 | 1 | 1 | 50 | 18 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 39 | ТК-24 | ул. Спортивная, д. 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 40 | ТК-24 | ул. Спортивная, д. 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 41 | ТК-23 | ул. Заводская, д, 17 (Общежитие) | 2 | 1 | 1 | 100 | 70 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 42 | ТК-1 | ТК-29 | 3 | 1 | 1 | 150 | 302 | 1 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 43 | ТК-29 | Амбулатория | 2 | 1 | 1 | 150 | 302 | 1 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 44 | Амбулатория | Больница | 2 | 1 | 1 | 150 | 205 | 2 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 45 | ТК-6 | ул. Железной Дивизии, д. 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 600 | 1 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 46 | ТК-6 | ул. Железной Дивизии, д. 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 600 | 1 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 47 | ул. Железной Дивизии, д. 3 | ТК-25 | 3 | 1 | 1 | 70 | 70 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 48 | ТК-25 | ул. Железной Дивизии, д. 7 | 2 | 1 | 1 | 70 | 5 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 49 | ТК-25 | ул. Железной Дивизии, д. 9 | 2 | 1 | 1 | 70 | 15 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 50 | ул. Железной Дивизии, д. 9 | ТК-28 | 3 | 1 | 1 | 70 | 15 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 3
| 51 | ТК-28 | ул. Железной Дивизии, д. 11а | 2 | 1 | 1 | 70 | 15 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 13
| 52 | ТК-28 | ТК-26 | 3 | 1 | 1 | 70 | 20 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100
| 53 | ТК-26 | ТК-27 | 3 | 1 | 1 | 70 | 20 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100
| 54 | ТК-26 | ул. Железной Дивизии, д. 11 | 2 | 1 | 1 | 70 | 5 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100 | 13
| 55 | ТК-27 | ул. Железной Дивизии, д. 5 | 2 | 1 | 1 | 70 | 5 | 3 |  | Минвата |  | 1961 | [10 empty] | 100

## ТК
1
Тепловые камеры (ТК)
| № п/п | Номер тепловой камеры | Принадлежность к ИТЭ (лист "Общие данные") | Исполнение 1 - надземное 2 - подземное | Внутренние размеры, м |  |  |  | Толщина стенки, мм | Материал стенки 1 - бетон 2 - кирпич | Конструкция перекрытия 1 - ж/б плиты | Задвижки (вентили) |  |  |  |  | Шаровые краны |  |  |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  | Перемычка |  | Примечание
[5 empty] | Высота | Длина | Ширина | Диаметр |  |  |  | Условный диаметр, мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450) | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450) | Количество, шт. |  |  | Условный диаметр, мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450) | Количество, шт. | Условный диаметр, мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450) | Количество, шт. | Условный диаметр, мм (15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450) | Количество, шт.
[13 empty] | Чугунных | Стальных с ручным приводом | Стальных с электроприводом | Стальных с гидроприводом |  | Стальных с ручным приводом | Стальных с электроприводом | Стальных с гидроприводом
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | ТК1 | 1 | 1 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 200/100 | 2/0 | 0/1 |  |  | 50 | 2 | [6 empty] | 50 | 1 | В ТК1 сырость, тепловая изоляция отсутствует.
| 2 | ТК1А | 1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |  | 250 | 1 | 1 | 50 | 2
| 3 | ТК2 | 1 | 1 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 50 | 2 | [9 empty] | 32 | 2 |  |  | В ТК2 трубы находятся в воде, дно заилено. Тепловая изоляция отсутсвует.
| 4 | ТК3 | 1 | 1 | 2.2 | 3.4 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 200/150/100 | 1/0/0 | 1/2/2 |  |  | 50/20 | 4/1
| 5 | ТК4 | 1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 |  | 250 | 1 | 1 | 100/50 | 0/4 | 2/0 | [10 empty] | 50 | 1
| 6 | ТК4А | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 | 90 | 1 | 1 | 200/100 |  | 2/2 |  |  | 25 | 1
Поля для заполнения
| 1 | ТК-1 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 200/150/50 | 2/2/1 | [11 empty] | 50 | 1
| 2 | ТК-2 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | [5 empty] | 25 | 2
| 3 | ТК-3 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | [5 empty] | 25 | 2
| 4 | ТК-4 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 150 | 2
| 5 | ТК-5 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 150 | 2
| 6 | ТК-6 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 50 | 2
| 7 | ТК-8 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 150 | 2
| 8 | ТК-9 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 150/100 | 1/2
| 9 | ТК-10 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 50 | 2
| 10 | ТК-12 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2
| 11 | ТК-13 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | [5 empty] | 25 | 2
| 12 | ТК-14 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 150 | 2 |  |  |  | 25 | 2
| 13 | ТК-15 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2
| 14 | ТК-16 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2 |  |  |  | 25 | 2
| 15 | ТК-17 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 3
| 16 | ТК-18 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 3
| 17 | ТК-19 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2 |  |  |  | 25 | 1 | [6 empty] | 25 | 1
| 18 | ТК-20 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2
| 19 | ТК-21 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1
| 20 | ТК-22 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1
| 21 | ТК-23 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1
| 22 | ТК-24 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2
| 23 | ТК-25 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 100 | 2
| 24 | ТК-26 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 70 | 2
| 25 | ТК-27 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 70 | 2
| 26 | ТК-28 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 70 | 2
| 27 | ТК-29 | 1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 2.5 |  | 250 | 1 | 1 | 150 | 2

## Рисунки
1
| Рисунок О.1 |  |  |  | Рисунок О.2 |  |  |  | Рисунок 1.1 |  |  |  | Рисунок 2.1 |  |  |  | Рисунок 2.2 |  |  |  | Рисунок 2.3 |  |  |  | Символика |  |  | Утвержденные температурные графики |  |  |  | Результаты хозяйственной деятельности |  |  |  | Тарифы на ТЭ Nтек-3
| № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный
| ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии | Рисунок_О1_1 | 0 | 1 | Схема административного деления | Рисунок_О2_1 | 0 | 1 | Схема административного деления с указанием объемов потребления тепловой энергии | Рисунок_1_1_1 | 0 | 1 | Схема административного деления с указанием радиусов эффективного теплоснабжения | Рисунок_2_1_1 | 0 | 1 | Существующая зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Рисунок_2_2_1 | 0 | 1 | Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Рисунок_2_3_1 | 0 | 1 | Символика муниципального образования | Герб | 1 | Утвержденный температурный график | График | 0 | 1 | Титульный лист | Рисунок_10_1 | 0 | 1 | Приказ об установлении тарифов на ТЭ на 2010 год | Тариф_2010_1 | 0
| 2 | Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии | Рисунок_О1_2 | 0 | 2 | Схема административного деления | Рисунок_О2_2 | 0 | 2 | Схема административного деления с указанием объемов потребления тепловой энергии | Рисунок_1_1_2 | 0 | 2 | Схема административного деления с указанием радиусов эффективного теплоснабжения | Рисунок_2_1_2 | 0 | 2 | Существующая зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Рисунок_2_2_2 | 0 | 2 | Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Рисунок_2_3_2 | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | Результаты хозяйственной деятельности | Рисунок_10_2 | 0 | 2 | Приложение к приказу от 20.10.2009г. № 06-136 | Тариф_2010_2 | 0
| 3 | Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии | Рисунок_О1_3 | 1 | 3 | Схема административного деления | Рисунок_О2_3 | 1 | 3 | Схема административного деления с указанием объемов потребления тепловой энергии | Рисунок_1_1_3 | 1 | 3 | Схема административного деления с указанием радиусов эффективного теплоснабжения | Рисунок_2_1_3 | 1 | 3 | Существующая зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Рисунок_2_2_3 | 1 | 3 | Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Рисунок_2_3_3 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3
| Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения |  |  |  | Поля для заполнения
| 1 | Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии | Схема расположения котельной | 1 | 1 | Схема административного деления | Схема 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Схема административного деления с указанием радиусов эффективного теплоснабжения | Эффективный радиус | 1 | 1 | Схема тепловых сетей котельная | Схема тепловых сетей | 0 | 1 | Перспективная зона действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | Перспектива | 0 | 1 | Символика муниципального образования | Герб | 1 | Утвержденный температурный график | Темп_график | 1 | 1 | Титульный лист | Хоз1 | 0 | 1
| 2 |  |  |  | 2 | Схема перспективного развития | Схема 3 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | Схема административного деления с указанием предельных радиусов теплоснабжения | Предельный радиус | 1 | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 | Результаты хозяйственной деятельности | Хоз2 | 0 | 2
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 | Результаты хозяйственной деятельности (продолжение) | Хоз3 | 0 | 3
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | Тариф на ТЭ Nтек-2
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 | Тарифообразование по теплоснабжению на 2011 год | Тариф_2011 | 0
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2
| 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 3
| 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | Поля для заполнения
| 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1
| 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2
| 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3
| 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4
| 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 17 |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [6 empty] | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | Тариф на ТЭ Nтек-1
| 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
[36 empty] | 1 | Приказ об установлении тарифов на ТЭ на 2012 год | Тариф_2012_1 | 0
[36 empty] | 2 | Приложение к приказу от 15.11.2011г. № 06-633 | Тариф_2012_2 | 0
[36 empty] | 3 | Примечание к приложению к приказу от 15.11.2011г. № 06-633 | Тариф_2012_2 | 1
Поля для заполнения
1
2
3
4
Тариф на ТЭ Nтек
[36 empty] | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
[36 empty] | 1 | Приказ об установлении тарифов на ТЭ на 2013 год | Тариф_2013_1 | 0
[36 empty] | 2 | Приложение к приказу от 22.11.2012г. № 06-523 | Тариф_2013_2 | 0
[36 empty] | 3 | Примечание к приложению к приказу от 22.11.2012г. № 06-523 | Тариф_2013_3 | 1
Поля для заполнения
[36 empty] | 1 | Приказ об установлении тарифов на ТЭ на 2013 год | Тариф_2013_1 | 1
[36 empty] | 2 | Приказ об установлении тарифов на ТЭ на 2013 год | Тариф_2013_2 | 1
[36 empty] | 3 | Смета расходов на производство тепловой энергии МУП "Теплови" | Смета | 1
[36 empty] | 4 | Расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП "Тепловик" | Расчет | 1
Плата за подключение к системе ТС
[36 empty] | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
1
2
3
Поля для заполнения
1
2
3
4
Плата за услуги по поддержанию резервной мощности
[36 empty] | № п/п | Название рисунка | Имя файла | Ориентация 0-альбомный 1-книжный
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
1
2
3
Поля для заполнения
1
2
3
4

## Таблицы
1
| Таблица 1.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | [9 empty] | Таблица 1.2 - Объем потребления тепловой энергии | [7 empty] | Таблица 2.4 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Таблица 3.2 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок… | [8 empty] | Таблица 7.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в отношении источников тепловой энергии | [9 empty] | Таблица 7.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций при реконструкции тепловых сетей | [9 empty] | Таблица 7.3 - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. | [9 empty] | Статистика отказов тепловых сетей | [5 empty] | Таблица 9.1 - Показатели уровня надежности
| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы | [6 empty] | Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Теплоноситель, т/ч |  |  | Наименование источника тепловой энергии | Наименование параметра | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | № п/п | Порядковый номер ИТЭ | Наименование участка тепловой сети (с привязкой к конкретному объекту) | Отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) | Дата восстановления тепловых сетей | Среднее время, затраченное на восстановление, ч | Порядковый номер ИТЭ | Отопительный период | Число нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный сезон | Продолжительность прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон, ч | Объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии за отопительный сезон, Гкал | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарная протяженность линий тепловой сети, км
|  |  |  | Текущий год (Nтек) | Nтек+1 | Nтек+2 | Nтек+3 | Nтек+4 | Nтек+5 Nтек+9 | Nтек+10 Nтек+14 |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |  | Текущий год (Nтек) | Nтек+1 | Nтек+2 | Nтек+3 | Nтек+4 | Nтек+5 Nтек+9 | Nтек+10 Nтек+14 |  |  |  | Текущий год (Nтек) | Nтек+1 | Nтек+2 | Nтек+3 | Nтек+4 | Nтек+5 Nтек+9 | Nтек+10 Nтек+14 |  |  |  | Текущий год (Nтек) | Nтек+1 | Nтек+2 | Nтек+3 | Nтек+4 | Nтек+5 Nтек+9 | Nтек+10 Nтек+14 |  |  |  | Текущий год (Nтек) | Nтек+1 | Nтек+2 | Nтек+3 | Nтек+4 | Nтек+5 Nтек+9 | Nтек+10 Nтек+14
| ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [11 empty] | объем потребления | объем потребления | объем потребления | объем потребления | объем потребления | объем потребления | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [8 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [9 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [9 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [9 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [5 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы | [6 empty] | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [7 empty] | Наименование ИТЭ | Наименование параметра | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | 1 | 1 | Юбилейнвя, д.1 | 11.02.2012 - утечка | 2012-01-12 | 3 | 1 | 2012 | 10 | 96 | 1057.92 | 14.5 | 15.2
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 1 квартал | 2012 | [8 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 | 2 | 1 | Чапаева, д23, к.1 | 14.03.2012 - перекрыли теплотрассу | 2012-03-14 | 1.5 |  | 2011 | 15 | 168 | 1848.81 | 14.48 | 15.2
| 1 квартал | Многоквартирные дома | га | 1.2 |  |  | 0.9 |  | 1.6 |  |  | 2013 | [6 empty] | Котельная №1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | Котельная №1 | [9 empty] | 1 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы от УТ1 до УТ2 с увеличением диаметра с 89мм до 108мм длиной 26м | 0.161 |  | 100 | [5 empty] | 1 | Проектирование на строительство теплотрассы от УТ6 до УТ7 диаметром 108мм длиной 54м | 0.345 |  | 100 | [5 empty] | 3 | 2 | Чапаева, д23, к.2 | 14.11.12 - прорыв отопления | 2012-11-14 | 5 |  | 2010 | 12 | 145 | 1384.11 | 12.56 | 13.9
|  | Жилые дома | га | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 1.1 |  |  | 2014 | [7 empty] | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 4.98 | 4.98 | 5.02 | 5.02 | 6.02 | 6.23 | 7.8 | 1 | Проектные работы | 0.195 | 100 | [6 empty] | 2 | Реконструкция теплотрассы от УТ1 до УТ2 с увеличением диаметра с 89мм до 108мм длиной 26м | 0.456 |  | 30 | 70 |  |  |  |  | 2 | Строительство теплотрассы от УТ6 до УТ7 диаметром 108мм длиной 54м | 0.801 |  | 30 | 70 |  |  |  |  | ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | [5 empty] | ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
|  | Общественные здания | га |  | 0.3 | 0.5 |  |  |  | 0.7 |  | 2015 | [7 empty] | Тип системы теплоснабжения | 4-х трубная | 4-х трубная | 4-х трубная | 4-х трубная | 2-х трубная открытая | 2-х трубная открытая | 2-х трубная открытая | 2 | Ремонт котла ТВГ-8М в количестве 1 шт. | 2.985 |  | 30 | 60 | 10 |  |  |  | Поля для заполнения Автоматически заполняются колонки BN, BM, BO, а также Этапы (ячейки BP12…BV12) | [9 empty] | Поля для заполнения Автоматически заполняются Этапы (ячейки CE12…CK12) | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2013 | 3 | 20 |  | 3.53 | 2.674
|  | Производственные здания промышленных предприятий | га |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 2016 | [6 empty] | Котельная №2 | Установленная тепловая мощность | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | Перевод потребителей на Котельную №1 |  |  | 3 | Замена горелки Г-1 в количестве 1 шт. | 0.402 |  | 100 | [5 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2012 | 4 | 28 |  | 3.53 | 2.674
| 3 квартал | Многоквартирные дома | га |  | 1.1 |  | 0.7 |  |  | 2.3 |  | 2017-2021 | [7 empty] | Суммарная тепловая нагрузка | 0.96 | 0.67 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | Поля для заполнения Автоматически заполняются колонки AX, AY, AZ, Этапы (ячейки BA14…BG14), а также наименование источника ТЭ | [22 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 | 3 | [6 empty] | 2011 | 3 | 21 |  | 3.53 | 2.674
|  | Жилые дома | га |  |  | 0.2 |  |  |  | 3.4 |  | 2022-2026 | [7 empty] | Тип системы теплоснабжения | 2-х трубная открытая | 2-х трубная открытая | 2-х трубная открытая | 2-х трубная открытая |  |  |  | № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций, млн. руб. | Этапы | [6 empty] | Квартальная котельная | [19 empty] | 4
|  | Общественные здания | га |  |  | 0.4 |  |  | 0.8 |  | 3 квартал | 2012 | [6 empty] | Поля для заполнения. Автоматически заполняются: 1. колонки AJ и AK по количеству ИТЭ. 2. ячейки AL16…AR16 (года) | [19 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от Квартальная котельная до ТК-1 с увеличением диаметра с 200 на 250 | 0.17315 | [17 empty] | 5
|  | Производственные здания промышленных предприятий | га |  |  |  |  | 0.7 |  | 5.2 |  | 2013 | [6 empty] | Наименование ИТЭ | Наименование параметра | Этапы | [6 empty] | Квартальная котельная | [10 empty] | Замена участка теплотрассы от Квартальная котельная до ТК-1 с увеличением диаметра с 200 на 250 длиной 140 м | 1.9239 | [17 empty] | 6
| Поля для заполнения | [10 empty] | 2014 | [8 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |  | Проектные работы | 0.10124 | [8 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 с увеличением диаметра с 200 на 250 | 0.079154 | [17 empty] | 7
| Элемент территориального деления | Объект строительства | Единица измерения | Этапы | [7 empty] | 2015 | [6 empty] | Квартальная котельная | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  | АСУ ТП объекта | 0.34 | [8 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 с увеличением диаметра с 200 на 250 длиной 64 м | 0.87949 | [17 empty] | 8
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |  | 2016 | [7 empty] | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 3.7624 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  | Ремонт котла ДКВР 4/13 | 1.8067 | [8 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 с увеличением диаметра с 200 на 250 | 0.12368 | [17 empty] | 9
| р.п. Чуфарово | Многоквартирные дома | га | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 |  | 2017-2021 | [7 empty] | Тип системы теплоснабжения | двухтрубная закрытая | двухтрубная закрытая | двухтрубная закрытая | двухтрубная закрытая | двухтрубная закрытая | двухтрубная закрытая | двухтрубная закрытая |  | Ремонт вентилятора ВДН-10 в количестве 1 шт на котле ДКВР 4/13 | 0.087421 | [8 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 с увеличением диаметра с 200 на 250 длиной 100 м | 1.3742 | [17 empty] | 10
|  | Жилые дома | га | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 13 | 13.5 |  | 2022-2026 | [16 empty] | Ремонт дымососа ДН-10 в количестве 1 шт на котле ДКВР 4/13 | 0.133 | [8 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-3 до ул. Спортивная, д. 1 | 0.038394 | [17 empty] | 11
|  | Общественные здания | га | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Поля для заполнения | [17 empty] | Ремонт котла ДКВР 4/13 | 1.8067 | [8 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-3-ул. Спортивная, д. 1 длиной 50 м | 0.4266
|  | Производственные здания промышленных предприятий | га | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 18.5 | 19 | 19 | р.п. Чуфарово | 2013 | 3.39 | 0 | 0 | [13 empty] | Ремонт вентилятора ВДН-10 в количестве 2 шт на котле ДКВР 4/13 | 0.17484 | [8 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 | 0.25475
| с. Березовка | Многоквартирные дома | га | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 2014 | 2.58 | 0 | 0 | [13 empty] | Ремонт дымососа ДН-10 в количестве 2 шт на котле ДКВР 4/13 | 0.266 | [8 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-3-ТК-4 длиной 258 м | 2.8305
|  | Жилые дома | га | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |  | 2015 | 2.58 | 0 | 0 | [13 empty] | Ремонт сетевого насоса Д200-36 в количестве 1 шт | 0.47795 | [8 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 | 0.070616
|  | Общественные здания | га | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,1, | 1.1 |  | 2016 | 2.58 | 0 | 0 | [13 empty] | Замена сетевого насоса Д315 в количестве 1 шт | 0.47795 | [8 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-4-ТК-5 длиной 76 м | 0.78462
|  | Производственные здания промышленных предприятий | га | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  | 2017 | 2.58 | 0 | 0 | [13 empty] | Замена фильтра химподготовкиФИПаI-1,0-0,6-Na в количестве 3 шт | 0.62995 | [8 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-12 с увеличением диаметра с 100 на 125 | 0.088417
[12 empty] | 2018-2022 | 2.58 | 0 | 0 | [13 empty] | Ремонт насоса химподготовки Х-45*31 в количестве 1 шт | 0.066375 | [8 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-12 с увеличением диаметра с 100 на 125 длиной 110 м | 0.98241
[12 empty] | 2023-2027 | 2.58 | 0 | 0 | [23 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-12 до Школа | 0.042233
[12 empty] | 2013 | [26 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-12-Школа длиной 55 м | 0.46926
[12 empty] | 2014 | [26 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-12 до ТК-10 | 0.033787
[12 empty] | 2015 | [26 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-12-ТК-10 длиной 44 м | 0.37541
[12 empty] | 2016 | [26 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-10 до Интернат | 0.003474
[12 empty] | 2017 | [26 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-10-Интернат длиной 5 м | 0.0386
[12 empty] | 2018-2022 | [26 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-10 до ТК-9 с увеличением диаметра с 50 на 70 | 0.012024
[12 empty] | 2023-2027 | [26 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-10 до ТК-9 с увеличением диаметра с 50 на 70 длиной 16 м | 0.1336
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-9 до Детский сад | 0.022545
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-9-Детский сад длиной 30 м | 0.2505
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 с увеличением диаметра с 100 на 125 | 0.052246
[39 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 с увеличением диаметра с 100 на 125 длиной 65 м | 0.58052
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-6 до ул. Заводская, д. 7 с увеличением диаметра с 50 на 65 | 0.019492
[39 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-6 до ул. Заводская, д. 7 с увеличением диаметра с 50 на 65 длиной 26 м | 0.21658
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-8 с увеличением диаметра с 50 на 80 | 0.019661
[39 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-8 с увеличением диаметра с 50 на 80 длиной 26 м | 0.21845
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-8 до ул. Заводская, д. 3 | 0.007497
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-8-ул. Заводская, д. 3 длиной 10 м | 0.0833
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-8 до ул. Заводская, д. 5 | 0.007497
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-8-ул. Заводская, д. 5 длиной 10 м | 0.0833
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-6 до ул. Железной Дивизии, д. 3 | 0.15358
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-6-ул. Железной Дивизии, д. 3 длиной 600 м | 1.7064
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ул. Железной Дивизии, д. 3 до ТК-25 с увеличением диаметра с 70 на 100 | 0.053752
[39 empty] | Замена участка теплотрассы от ул. Железной Дивизии, д. 3 до ТК-25 с увеличением диаметра с 70 на 100 длиной 70 м | 0.59724
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-25 до ул. Железной Дивизии, д. 7 | 0.0037575
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-25-ул. Железной Дивизии, д. 7 длиной 5 м | 0.04175
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-25 до ул. Железной Дивизии, д. 9 с увеличением диаметра с 70 на 80 | 0.011343
[39 empty] | Замена участка теплотрассы от ТК-25 до ул. Железной Дивизии, д. 9 с увеличением диаметра с 70 на 80 длиной 15 м | 0.12603
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ул. Железной Дивизии, д. 9 до ТК-28 | 0.011272
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ул. Железной Дивизии, д. 9-ТК-28 длиной 15 м | 0.12525
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-28 до ул. Железной Дивизии, д. 11а | 0.011272
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-28-ул. Железной Дивизии, д. 11а длиной 15 м | 0.12525
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-26 до ул. Железной Дивизии, д. 11 | 0.0037575
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-26-ул. Железной Дивизии, д. 11 длиной 5 м | 0.04175
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-6 до ул. Железной Дивизии, д. 3 | 0.15358
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-6-ул. Железной Дивизии, д. 3 длиной 600 м | 1.7064
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-4 до ТК-13 | 0.030662
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-4-ТК-13 длиной 33 м | 0.34069
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-13 до ул. Заводская, д. 9 | 0.0076788
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-13-ул. Заводская, д. 9 длиной 10 м | 0.08532
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 | 0.027875
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-13-ТК-14 длиной 30 м | 0.30972
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-14 до ул. Заводская, д. 13 | 0.019965
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-14-ул. Заводская, д. 13 длиной 26 м | 0.22183
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-14 до ТК-15 | 0.030662
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-14-ТК-15 длиной 33 м | 0.34069
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-15 до ул. Заводская, д. 15 | 0.023036
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-15-ул. Заводская, д. 15 длиной 30 м | 0.25596
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-15 до ТК-16 | 0.030662
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-15-ТК-16 длиной 33 м | 0.34069
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-16 до ул. Заводская, д. 19 | 0.023036
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-16-ул. Заводская, д. 19 длиной 30 м | 0.25596
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-16 до ул. Заводская, д. 21 | 0.06143
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-16-ул. Заводская, д. 21 длиной 80 м | 0.68256
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-17 | 0.059466
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-3-ТК-17 длиной 64 м | 0.66074
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-17 до ул. Спортивная, д. 3 | 0.0076788
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-17-ул. Спортивная, д. 3 длиной 10 м | 0.08532
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-17 до ТК-18 | 0.083624
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-17-ТК-18 длиной 90 м | 0.92916
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-18 до ТК-19 | 0.018583
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-18-ТК-19 длиной 20 м | 0.20648
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-19 до ул. Спортивная, д. 5 | 0.030715
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-19-ул. Спортивная, д. 5 длиной 40 м | 0.34128
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-19 до ТК-20 | 0.0076788
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-19-ТК-20 длиной 10 м | 0.08532
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-20 до ТК-21 | 0.038394
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-20-ТК-21 длиной 50 м | 0.4266
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-21 до ТК-22 | 0.012506
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-21-ТК-22 длиной 18 м | 0.13896
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-22 до ул. Спортивная, д. 6 | 0.0083376
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-22-ул. Спортивная, д. 6 длиной 12 м | 0.09264
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-22 до ул. Спортивная, д. 8 | 0.0083376
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-22-ул. Спортивная, д. 8 длиной 12 м | 0.09264
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-21 до ТК-23 | 0.069109
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-21-ТК-23 длиной 90 м | 0.76788
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-23 до ТК-24 | 0.012506
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-23-ТК-24 длиной 18 м | 0.13896
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-24 до ул. Спортивная, д. 2 | 0.0083376
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-24-ул. Спортивная, д. 2 длиной 12 м | 0.09264
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-24 до ул. Спортивная, д. 4 | 0.0083376
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-24-ул. Спортивная, д. 4 длиной 12 м | 0.09264
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-23 до ул. Заводская, д, 17 (Общежитие) | 0.053752
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-23-ул. Заводская, д, 17 (Общежитие) длиной 70 м | 0.59724
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-29 | 0.093535
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-1-ТК-29 длиной 302 м | 1.0393
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от ТК-29 до Амбулатория | 0.093535
[39 empty] | Замена участка теплотрассы ТК-29-Амбулатория длиной 302 м | 1.0393
[39 empty] | Проектирование на замену участка теплотрассы от Амбулатория до Больница | 0.2914
[39 empty] | Замена участка теплотрассы Амбулатория-Больница длиной 205 м | 3.2378

## doc
1
Тексты разделов отдельными документами (*.doc)
| № п/п | Раздел | Название раздела | Коментарий к разделу | Имя файла
[5 empty] | Поля для заполнения | ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
| 1 | Раздел 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Весь раздел, кроме температурных графиков, которые вставляются автоматически в конце раздела | Раздел4.doc | Раздел4.doc
| 2 | Раздел 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | Раздел полностью пишется тепловиками | Раздел5.doc | Раздел5.doc
| 3 | Раздел 8 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | Окончание раздела пишут тепловики | Раздел8.doc | Раздел8.doc
| 4 | Заключение | Заключение | Заключение пишут тепловики | Заключение.doc | Заключение.doc